# TÀI LIỆU ĐẶC TẢ VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG DỮ LIỆU ĐIỆN MẶT TRỜI

Mục đích tài liệu: Khảo sát, định nghĩa thực thể, cấu trúc trường và ước tính quy mô dòng dữ liệu điện mặt trời kết hợp khí tượng, nhằm phục vụ công tác thiết kế và phát triển Kho dữ liệu (Data Warehouse) trung tâm. Phiên bản này đã được chuẩn hóa kiến trúc, tích hợp đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu giám sát hạ tầng thực tế và hệ dữ liệu thời tiết viễn thám độ phân giải cao từ Open-Meteo, tạo tiền đề dữ liệu sạch cho các mô hình phân tích và học máy (Machine Learning).

Ngày cập nhật: 31 tháng 05, 2026

Trạng thái: Bản đặc tả chi tiết kiến trúc Kho dữ liệu - Phiên bản chuẩn hóa (Finalized Data Warehouse Specification Document).

## 1. Tổng quan về Bộ Dữ liệu (Dataset Overview)

Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng mặt trời này được xây dựng nhằm phục vụ công tác giám sát hạ tầng, phân tích hiệu suất phát điện (Solar Generation) và nghiên cứu độ tương quan với các biến số khí tượng viễn thám.

Thay vì lưu trữ phân mảnh thành nhiều luồng rời rạc, phiên bản dữ liệu này đã được chuẩn hóa và cô đọng lại thành bộ 05 tệp tin cốt lõi (Core Datasets). Bộ dữ liệu được thiết kế đồng bộ chặt chẽ theo dòng thời gian, tạo tiền đề vững chắc cho các bài toán phân tích xu hướng, đánh giá hiệu suất thiết bị (Panel, Inverter) và huấn luyện các mô hình học máy (Machine Learning) dự báo sản lượng năng lượng tái tạo.

Danh mục 5 tệp tin bao gồm:

## Thông tin cơ sở hạ tầng (campus_meta.csv).

## Thông tin kỹ thuật trạm (Solar_Site_Details.csv).

## Dữ liệu lịch trình sự kiện (calender.csv).

## Chuỗi thời gian sản lượng điện (Solar_Energy_Generation.csv).

## Chuỗi thời gian khí tượng viễn thám (open_meteo_weather_raw_2023.csv).

## 2. Sơ đồ Mối quan hệ Dữ liệu (Data Architecture & Relationship)

Để đáp ứng khối lượng dữ liệu lớn và giải quyết bài toán lệch pha thời gian (Granularity Mismatch) giữa dữ liệu sản lượng (15 phút) và dữ liệu khí tượng (1 giờ), kiến trúc dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình Lược đồ Thiên hà (Galaxy Schema / Fact Constellation).

Mô hình này chia cấu trúc dữ liệu thành 2 khối chính có độ liên kết cao:

- Khối Sự kiện trung tâm (Fact Tables): Bao gồm 2 bảng chứa các số liệu đo lường liên tục thay đổi:

  - FACT_GENERATION (Từ tệp Solar_Energy_Generation): Ghi nhận sản lượng điện sinh ra theo chu kỳ 15 phút.

  - FACT_WEATHER (Từ tệp open_meteo_weather_raw): Ghi nhận các chỉ số bức xạ, nhiệt độ, sức gió theo chu kỳ 1 giờ.

- Khối Không gian chiều (Dimension Tables): Xoay quanh 2 bảng Fact là các bảng Chiều dùng chung (Conformed Dimensions), đóng vai trò làm bộ lọc (Slicer) cho toàn hệ thống:

  - DIM_SITE (Hợp nhất từ campus_meta và Solar_Site_Details): Chứa thông tin tĩnh về vị trí địa lý và công suất thiết kế (kWp). Bảng này kết nối đồng thời tới cả 2 bảng Fact.

  - DIM_DATE (Từ tệp calender): Chứa thông tin về ngày, tháng, năm và các cờ sự kiện (ngày lễ, ngày thi). Bảng này kết nối đồng thời tới cả 2 bảng Fact để đồng bộ trục thời gian cấp Ngày.

  - DIM_TIME: Bảng thời gian chi tiết (cấp Giờ/Phút). Bảng này được tách độc lập và chỉ kết nối chuyên biệt vào FACT_GENERATION để xử lý tần suất 15 phút mà không làm nhân bản lỗi (many-to-many) sang khối dữ liệu khí tượng.

## 3. Đặc tả Chi tiết các Trường Dữ liệu và Meta Data (Data Schema Specifications)

### 3.1. Tệp campus_meta.csv

- Quy mô dòng dữ liệu (Rows): 5 dòng

- Số lượng trường (Columns): 3 cột

| Tên trường (Column Name) | Kiểu dữ liệu | Đơn vị đo | Ý nghĩa & Mô tả kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Không có | Mã định danh duy nhất (Primary Key) cho từng cơ sở hoặc khu vực dự án (Campus). |
| name | String / Varchar | Không có | Tên gọi chính thức của cơ sở (Ví dụ: Bundoora, Albury-Wodonga, Bendigo...). |
| capacity | Integer | kW (hoặc kWp) | Sức chứa, quy mô hoạt động hoặc mức công suất thiết kế được cấp cho cơ sở đó. |

### 3.2. Tệp Solar_Site_Details.csv (Thông tin kỹ thuật trạm điện)

Bảng danh mục (Dim Table) chứa thông tin kỹ thuật và thiết bị được lắp đặt tại hệ thống.

- Quy mô dòng dữ liệu (Rows): 42 dòng

- Số lượng trường (Columns): 10 cột

| Tên trường (Column Name) | Kiểu dữ liệu | Đơn vị đo | Ý nghĩa & Mô tả kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| CampusKey | Integer | Không có | Mã định danh cơ sở nơi đặt trạm điện. |
| SiteKey | Integer | Không có | Mã định danh duy nhất của từng trạm phát điện mặt trời. |
| kWp | Float | kWp | Công suất đỉnh tối đa của hệ thống (Kilowatt-peak). |
| Number of panels | Float | Tấm | Tổng số lượng tấm pin mặt trời được lắp đặt. |
| Panel | String | Không có | Thương hiệu và công suất định mức của tấm pin. |
| Inverter | String | Không có | Thông tin bộ biến đổi dòng điện (Inverter). |
| Optimizers | String | Không có | Thông tin bộ tối ưu hóa công suất đi kèm. |
| Metric | String | Không có | Đơn vị đo lường sản lượng điện năng. |
| lat | Float | Độ (°) | Vĩ độ địa lý (Latitude). |
| Lon | Float | Độ (°) | Kinh độ địa lý (Longitude). |

### 3.3. Tệp Solar_Energy_Generation.csv (Sản lượng điện chi tiết)

Bảng dữ liệu chuỗi thời gian (Fact Table) chứa sản lượng phát điện thực tế được ghi nhận liên tục.

- Quy mô dòng dữ liệu (Rows): 2.731.947dòng

- Số lượng trường (Columns): 4 cột

| Tên trường (Column Name) | Kiểu dữ liệu | Đơn vị đo | Ý nghĩa & Mô tả kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| CampusKey | Integer | Không có | Mã định danh cơ sở liên kết. |
| SiteKey | Integer | Không có | Mã định danh trạm phát điện mặt trời cụ thể. |
| Timestamp | DateTime | Không có | Mốc thời gian đo đạc dữ liệu sản lượng (Chu kỳ 15 phút). |
| SolarGeneration | Float | kWh | Sản lượng điện năng thực tế tạo ra trong khoảng thời gian 15 phút đó. |

### 3.4. Tệp calender.csv (Thông tin Lịch trình)

Bảng tổng hợp OLAP chứa các chỉ số thống kê hiệu suất cấp độ tháng cho từng trạm phát.

- Quy mô dòng dữ liệu (Rows): 2,313 dòng

- Số lượng trường (Columns): 4 cột

| Tên trường (Column Name) | Kiểu dữ liệu | Đơn vị đo | Ý nghĩa & Mô tả kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| date | Date | Không có | Mốc thời gian theo ngày (định dạng trong file đang là DD/MM/YYYY). Trường này đóng vai trò là Khóa chính (Primary Key) để liên kết với các bảng Fact. |
| is_holiday | Boolean / Integer | Không có | Cờ đánh dấu ngày nghỉ lễ. Giá trị 1.0 (True) là ngày lễ, 0.0 (False) là ngày làm việc bình thường. Ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu tiêu thụ điện |
| is_semest (is_semester) | Boolean / Integer | Không có | Cờ đánh dấu ngày nằm trong giai đoạn học kỳ chính thức của trường. Giá trị 1 là trong học kỳ, 0 là ngoài học kỳ (nghỉ hè/nghỉ đông). |
| is_exam | Boolean / Integer | Không có | Cờ đánh dấu ngày diễn ra kỳ thi tại cơ sở. Giá trị 1 là ngày thi, 0 là ngày bình thường. Thường những ngày này các tòa nhà sẽ hoạt động công suất cao. |

### 3.5. Tệp open_meteo_weather_raw_2020_2022.csv

Danh mục cung cấp tọa độ và thông tin trạm năng lượng mặt trời tại các tỉnh thành Việt Nam.

- Quy mô dòng dữ liệu (Rows): 850,753 dòng

- Số lượng trường (Columns): 17 cột

| Tên trường (Column Name) | Kiểu dữ liệu | Đơn vị đo | Ý nghĩa & Mô tả kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| shortwave_radiation | Float | W/m² | Tổng bức xạ sóng ngắn bề mặt. Đây là Feature quan trọng nhất, có độ tương quan cao nhất với sản lượng điện mặt trời sinh ra. |
| direct_radiation | Float | W/m² | Bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp tới bề mặt. Tấm pin mặt trời hấp thụ loại bức xạ này hiệu quả nhất. |
| diffuse_radiation | Float | W/m² | Bức xạ mặt trời bị khuếch tán (tán xạ do mây, sương mù, bụi trong khí quyển). Dùng để tinh chỉnh mô hình trong những ngày mây mù. |
| temperature_2m | Float | °C | Nhiệt độ không khí ở độ cao 2 mét. Rất hữu ích vì nhiệt độ môi trường quá cao sẽ làm giảm hiệu suất quang điện của tấm pin (hệ số suy giảm nhiệt). |
| weather_code | Integer | Không có | Mã thời tiết theo chuẩn WMO (Tổ chức Khí tượng Thế giới). VD: 0 (Quang đãng), 1-3 (Có mây), 51-67 (Mưa), 95-99 (Bão). Đây là biến phân loại (Categorical variable) rất tốt cho ML. |

## 4. Phân tích Số lượng Trường & Bảng Tổng Hợp Quy Mô

### 4.1. Đánh giá Quy mô và Đặc trưng Dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu này phản ánh quy mô dữ liệu phân tích lớn, đặc trưng bởi hai nhóm thông tin chuỗi thời gian chính:

- Khối lượng dữ liệu sản lượng (Generation): Tệp Solar_Energy_Generation.csv chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2.73 triệu dòng dữ liệu đo đạc theo chu kỳ 15 phút.

- Tích hợp dữ liệu khí tượng (Weather): Việc sử dụng tệp open_meteo_weather_raw_2020_2022.csv với hơn 850 nghìn dòng cung cấp bộ thuộc tính độc lập cực kỳ giá trị (bức xạ, nhiệt độ, độ phủ mây...) phục vụ kỹ thuật Feature Engineering khi xây dựng các thuật toán Machine Learning.

### 4.2. Phân tích Tần suất và Ước tính Số dòng (Row Count Estimation)

Dựa vào các đặc tả cấu trúc dữ liệu, hệ thống lưu trữ các mức tần suất (Granularity) khác nhau. Từ đây, ta thiết lập công thức tính toán phục vụ ước lượng kích thước toàn bộ cơ sở dữ liệu:

- Đối với chuỗi dữ liệu sản lượng điện (Chu kỳ 15 phút):

  - Số dòng của 1 trạm / ngày: $24 \times 4 = 96$ dòng.

  - Số dòng của 1 trạm / năm: $96 \times 365 = 35,040$ dòng.

  - Với 42 trạm phát đang quản lý , quy mô ước tính là: $42 \times 35,040 = 1,471,680$ dòng/năm. (Thực tế file có 2,731,947 dòng, tương đương gần 2 năm lịch sử hoạt động).

- Đối với chuỗi dữ liệu khí tượng Open-Meteo (Chu kỳ Giờ):

  - Khoảng thời gian khảo sát: Từ 01/01/2020 đến 23/04/2022 (Tổng cộng 844 ngày).

  - Số dòng phát sinh của 1 trạm trong kỳ: 24×844=20,256 dòng.

  - Ước tính tổng quy mô cho 42 trạm: 42×20,256=850,752 dòng.

- Đối với dữ liệu Lịch trình (Chu kỳ Ngày):

  - Bảng calender.csv chỉ phát sinh 1 dòng mỗi ngày. Với 2,313 dòng hiện có, bộ dữ liệu đã bao phủ một khoảng thời gian xấp xỉ 6.3 năm.

## 5. Khuyến nghị chuyên môn từ thiết kế hệ thống

1. Xử lý dữ liệu khuyết thiếu (Missing Data Imputation): Trong quá trình vận hành, các cảm biến tại trạm có thể mất kết nối dẫn đến các khoảng trống (Null/NaN) trong tệp Solar_Energy_Generation. Khi thiết kế luồng ETL, cần áp dụng các kỹ thuật nội suy (Interpolation) hoặc điền khuyết chuỗi thời gian trước khi đưa vào huấn luyện Machine Learning.

2. Đồng bộ hóa tần suất dữ liệu (Granularity Synchronization): Hệ thống đang tồn tại sự chênh lệch về mức độ chi tiết thời gian: dữ liệu sản lượng đo theo chu kỳ 15 phút, trong khi dữ liệu khí tượng Open-Meteo được ghi nhận theo chu kỳ 1 giờ. Khi xây dựng Data Pipeline, cần thiết kế luồng Aggregate (gom nhóm sản lượng 15 phút thành 1 giờ) hoặc Interpolate (chia đều các chỉ số thời tiết từ 1 giờ xuống 15 phút) để đảm bảo 2 bảng có thể "nói chuyện" được với nhau trong cùng một mô hình.

3. Lọc nhiễu và Xử lý quy luật ban đêm (Night-time Filtering & Outliers): Sản lượng điện (SolarGeneration) và bức xạ (shortwave_radiation) mang đặc thù tiệm cận mức 0 vào ban đêm.

- Quá trình ETL cần kết hợp trường is_day trong file thời tiết hoặc thiết lập Rule Base để loại bỏ nhiễu vào các khung giờ không có nắng.

- Áp dụng thuật toán phát hiện bất thường (Anomaly Detection) để gắn cờ hoặc loại bỏ các bản ghi có mức sản lượng vượt quá Công suất đỉnh (cột capacity / kWp) do lỗi cảm biến.

4. Tối ưu hóa Truy vấn (Query Optimization): Do quy mô bảng Fact vượt ngưỡng hàng triệu dòng, nên thực hiện kỹ thuật Partitioning bảng theo trường Timestamp (chia theo Tháng/Năm) hoặc lập chỉ mục (Clustered Index) dựa trên khóa tổ hợp để tối ưu hóa hiệu suất truy xuất khi đẩy lên các nền tảng Data Warehouse.

5. Kiến trúc hóa Kho dữ liệu theo Lược đồ Thiên hà (Galaxy Schema): Thay vì cố gắng gộp mọi dữ liệu vào một bảng phẳng, hệ thống nên được triển khai theo kiến trúc Galaxy Schema (Fact Constellation).

- Tệp Solar_Energy_Generation và open_meteo_weather_raw sẽ đóng vai trò là hai bảng sự kiện trung tâm (Fact Tables).

- Các tệp campus_meta, Solar_Site_Details và calender sẽ được chuẩn hóa thành các bảng chiều dùng chung (Conformed Dimensions), đi kèm với một bảng Dim_Time (cấp phút/giờ) bổ sung. Kiến trúc này cho phép lọc chéo mượt mà khi trực quan hóa trên Power BI/Tableau mà không làm phát sinh lỗi trùng lặp dữ liệu.